|  | www.kotel-kv.ru ¦ sale@kotel-kv.ru ¦ 8-800-551-70-98 |
| --- | --- |

Опросный лист

щит управления

твердотопливных водогрейных котлов

Заказчик: _______________________________________________________

Область / край: ________________ Город:____________________________

Ответственное лицо:______________________________________________

Контактный телефон: _____________________________________________

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение и (или) тип управляемого оборудования | Котел водогрейный твердотопливный |  |
| Марка/Мощность котла, МВт | ____________/_________МВт |  |
| Тип топочного устройства | ☐ | Ручная топка |
|  | ☐ | Ручная топка с забрасывателем |
|  | ☐ | Топка ТШПМ |
|  | ☐ | Ретортная топка |
|  | ☐ | Топка ТЛПХ |
|  | ☐ | Топка ТЧЗМ (ТЛЗМ) |
| Автоматическое шлако-золоудаление (для ретортной топки) | ☐ Не требуется / ☐ Требуется |  |
| Марка дымососа | _______________________ |  |
| Электродвигатель дымососа кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Расположение электросиловой аппаратуры для подключения дымососа | ☐ | Внешняя установка в общекотельном щите |
|  | ☐ | В щите управления котла |
| Марка вентилятора поддува | _______________________ |  |
| Электродвигатель вентилятора кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Рециркуляционный насос (для ускоренного прогрева) | ☐ Не требуется / ☐ Требуется |  |
| Марка рециркуляционного насоса | _______________________ |  |
| Электродвигатель рециркуляционного насоса, кВт/ об/мин | _____кВт/ ________об/мин |  |
| Расположение электросиловой аппаратуры для подключения рециркуляционного насоса (Cтандарт – Внешняя установка) | ☐ | Внешняя установка в общекотельном щите |
|  | ☐ | В щите управления котла |
| Тип управления приводом (для механических типа ТШПМ) | ☐ | Интервальный одинарный ход |
|  | ☐ | Интервальный эмпирический полуторный ход |
| Режим работы в сети Wi-Fi через сервис OwenCloud для мониторинга и управления температурой воды (Стандарт – Не используется) | ☐ Не используется / ☐ Используется |  |
| Измерение и контроль температуры уходящих дымовых газов (Стандарт – Не используется) | ☐ Не используется / ☐ Используется |  |
| Контролируемые параметры: |  |  |
| - давление воды на выходе из котла | ☒ |  |
| - температура воды на выходе из котла | ☒ |  |
| - температура воды на входе в котел | ☒ |  |
| - разрежение в топочной камере котла | ☒ |  |
| - минимальный проток воды через котел | ☒ |  |
| - дополнительно | ☐ |  |
| Дополнительно: |  |  |